## A级地区 (hidden)
上海宏森展示装饰有限公司 |  |  |  | HONG
上海市墨江路356弄26号，虹梅南路近墨江路
Tel:(021)6434-9588,64348288 Fax:(021)6434-8508
T:139-1631-9767-閆紅衛
E-mail: shzm9767@163.com
客戶: | HOSA
致: | 黄总/TONY
電話: | [5 empty] | 2015-12-29
E-mail:
項目: | HOSA |  |  |  |  | 2頁
地址:
QUOTATION
序號 | 工 程 內 容 | 數量 | 單位 | 單 價 | 合计 | 備 註
（1.0） | 前期準備及後期工作
1.01 | 現場放墨線定位 |  | 項 | 0 | 0 | 以現場實際為准
1.02 | 辦理入場手續及物業押金 |  | 項 | 0 | 0 | 同上
1.03 | 商場審批手續費用 |  | 項 | 0 | 0 | 同上
1.04 | 臨時圍板連海報與工程期間 |  | 平方米 | 80 | 0
1.05 | 接駁臨時電源連燈管與工程期間 |  | 項 | 0 | 0 | 同上
1.06 | 拆除原有天地墙及墙面装饰 |  | 項 | 0 | 0 | 同上
1.07 | 施工期間垃圾清理費 |  | 平方米 | 8 | 0
1.08 | 装修材料運輸及搬運費用（含厂提供之家私搬运费） |  | 項 | 0 | 0 | 同上
1.09 | 夜间施工人工补贴 |  | 項 | 0 | 0 | 同上
1.10 | 工程人員交通費及差旅費 |  | 項 | 0 | 0 | 同上
1.11 | 完工清潔 |  | 平方米 | 5 | 0
1.12 | 工程保險（包括:人員意外險和財產險，按300萬人民币保額購買） |  | 項 | 0 | 0 | 同上
|  |  |  | 小计： | 0
(2.0) | 天花部份
2.01 | 新做轻钢龙骨石膏板天花吊顶 |  | 平方米 | 120 | 0
2.02 | 新做天花批灰连乳胶漆 |  | 平方米 | 45 | 0
2.03 | 原始天花修補及噴深灰色乳膠漆（管道及围边墙面） |  | 平方米 | 30 | 0
2.04 | 提供及安裝天花路轨射灯黑色吊装方通（用于固定路轨） |  | 直米 | 45 | 0
|  |  |  | 小计： | 0
(3.0) | 地面部份
3.01 | 地面水泥沙找平 |  | 平方米 | 55 | 0
3.02 | 人工鋪貼地面地磚（600*600）（人工及輔料，含砖料） |  | 平方米 | 120 | 0
3.03 | 人工地面鋪貼长条木纹地砖（人工及輔料，不含木纹地砖） |  | 平方米 | 150 | 0
3.04 | 人工地面鋪貼木地板（人工及輔料，含木地板） |  | 平方米 | 150 | 0
3.05 | 人工地面鋪貼地胶（人工及輔料，含地胶） |  | 平方米 | 95 | 0
3.06 | 提供及安装地面5mm不锈钢收口条 |  | 米 | 55 | 0
3.07 | 地面保护 |  | 平方米 | 15 | 0
|  |  |  | 小计： | 0
(4.0) | 牆體及牆面裝飾
4.01 | 新造輕鋼龍骨单面石膏板墙身 |  | 平方米 | 120 | 0
4.02 | 新造輕鋼龍骨双面石膏板隔牆 |  | 平方米 | 145 | 0
4.03 | 人工铺贴墙身及试衣间外墙墙纸连墙身板底做光油（墙纸甲方提供） |  | 平方米 | 60 | 0
4.04 | 墙体pop画面基层及造型银镜基层（铝塑板满铺） |  | 平方米 | 110 | 0
4.05 | 提供及安装墙身高清背胶贴纸 |  | 平方米 | 80 | 0
4.06 | 店内牆身批灰油灰色乳膠漆 |  | 平方米 | 45 | 0
4.07 | 仓库墙身批灰油白色乳胶漆 |  | 平方米 | 40 | 0
4.08 | 提供及安装全场喷漆木脚线 |  | 米 | 45 | 0
|  |  |  | 小计： | 0
(5.0) | 電器工程部分
5.01 | 新造及安裝總線至新造電箱(强、弱电，費用以室內接駁計算） |  | 平方米 | 115 | 0
5.02 | 新造及安裝新電箱（含箱内漏电开关及线路接驳） |  | 項 | 1200 | 0
5.03 | 新造及安装天花顶强弱电桥架（50*100/100*100） |  | 米 | 80 | 0
5.04 | 新造五眼电源插座连配线配管及安装（墙身）（含插座） |  | 個 | 28 | 0
5.05 | 新造多功能电源插座连配线配管及安装（地面）（含不锈钢插座盖板） |  | 個 | 35 | 0
5.06 | 新造电话及电脑位插座连排线排管(不包括设备及安装)（含插座） |  | 個 | 35 | 0
5.07 | 新造空调用电源位连配线配管 |  | 個 | 80 | 0
5.08 | 新造安全指示灯电源插座连配线配管及安装 |  | 個 | 120 | 0
5.09 | 新造天花喇叭連排线排管(包括设备及安装) |  | 個 | 300 | 0
|  |  |  | 小计： | 0
(6.0) | 現場提供安装及其它人工安装部分
6.01 | 提供及安装试衣间位清镜 |  | 套 | 460 | 0
6.02 | 提供及安裝暗門連框連五金配件 |  | 套 | 1500 | 0
6.03 | 提供及安裝试衣间橡木饰面门框 |  | 组 | 450 | 0
6.04 | 人工安装天花射灯路轨 |  | 米 | 30 | 0
6.05 | 人工安装天花路轨射灯 |  | 套 | 20 | 0
6.06 | 人工安装天花暗藏射灯 |  | 套 | 25 | 0
6.07 | 人工安装仓库防爆灯 |  | 套 | 30 | 0
6.08 | 人工安裝燈槽及燈箱內LED燈帶連變壓器 |  | 米 | 20 | 0
6.09 | 人工安装甲供道具及配件 |  | 项 | 30 | 0
6.10 | 水晶卷帘门 |  | 平方米 | 280 | 0
|  |  |  | 小计： | 0
(7.0) | 门面工程项目
7.01 | 提供及安装深灰色门楣面金色条子装饰400*200*400 |  | 直米 | 680 | 0
7.02 | 提供及安装形象墙深灰色底面金色条子装饰（背景墙做哑面喷漆） |  | 平方米 | 550 | 0
7.03 | 提供及安装橱窗12mm钢化清玻璃 |  | 平方米 | 380 | 0
|  |  |  | 小计： | 0
(8.0) | 管理费
8.01 | 工程施工管理费及第三方协调费（按直接工程费总额*2%） |  | 项
(9.0) | 工程税金
9.01 | 工程稅金 |  | 项
|  |  |  | 总计： | 0
上海宏森展示装饰有限公司 |  |  | 客方同意及確認
Signature & Company Chop

## 报价表明细
广东燕岭医院检验科局部改造报价单
序号 | 分项工程名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 备注
一：检验室前区部分
1 | 灭菌、培养室不锈钢双向开启服务传递窗口 | 1 | 套 |  | 0
2 | 微生物实验室不锈钢双向启闭传递窗 | 1 | 台 |  | 0
3 | 实验设备整体移位拆装搬运 | 1 | 项 |  | 0
小计： |  |  |  |  | 0
二：检验室后区部分
1 | 配血、储血室旧玻璃拆除，新装 12mm 钢化玻璃隔断 | 2 | 处 |  | 0
2 | 配血、储血室人造石实验操作台定制安装 | 2 | 套 |  | 0
3 | 配血储血室实验操作台全套制作（人造大理石台面 + 底部阻燃板基层 + 外侧铝塑板饰面） | 12 | ㎡ |  | 0
4 | 储血室新建分隔墙体 | 9 | ㎡ |  | 0
5 | 储血室专用密闭门定制安装（实验室专用门） | 1 | 樘 |  | 0
6 | 库房新建分隔隔墙 | 16 | ㎡ |  | 0
7 | 库房专用门制作安装（实验室专用门） | 2 | 樘 |  | 0
8 | 五层置物鞋柜定制安装（规格 1200*350，共 5 层） | 1 | 组 |  | 0
9 | 缓冲区新做隔墙 | 19 | ㎡ |  | 0
10 | 卫生间原有照明灯具拆除换新施工 | 1 | 套 |  | 0
11 | 卫生间排风扇拆除及新机安装调试 | 1 | 台 |  | 0
12 | 洗手区隔断配套门扇定制安装 | 3 | 扇 |  | 0
13 | 男士卫生间小便斗采购、就位安装 | 1 | 套 |  | 0
14 | 男卫地面地砖破除、给排水管预埋、地面复原修复施工 | 1 | 项 |  | 0
15 | 卫生间新建隔断墙体（抗培特PVC） | 8 | ㎡ |  | 0
16 | 缓冲间洁净门定制安装（实验室专用门） | 2 | 樘 |  | 0
17 | 储血室改装立式空调机组 | 1 | 台 |  | 0
18 | 增加铜管 | 23 | m |  | 0
19 | 空调加装雪种 | 1 | 项 |  | 0
小计： |  |  |  |  | 0
三：水、电改装
1 | 实验设备、办公点位强电线路新装、移位拆装施工 | 5 | 工 |  | 0
2 | 给排水管路布设、移位改造工程 | 1 | 项 |  | 0
3 | 360度医用消毒灯 | 12 | 盏 |  | 0
4 | 弱电线路点位移位调整施工 | 1 | 项 |  | 0
小计： |  |  |  |  | 0
四：杂项
1 | 轻钢龙骨9mm阻燃板防护围蔽 | 20 | ㎡ |  | 0 | 临时围蔽
2 | 现场原有办公家具、仪器拆装转运就位 | 4 | 工 |  | 0
3 | 项目施工图深化设计制图服务费 | 1 | 项 |  | 0
4 | 施工废料集中打包清运出场 | 1 | 项 |  | 0
5 | 施工地面成品防护铺设 | 1 | 项 |  | 0
6 | 工程竣工全域清洁清理服务 | 1 | 项 |  | 0
小计： |  |  |  |  | 0
合计： |  |  |  |  | 0
税费%： |  |  |  |  | 0
总计： |  |  |  |  | 0
备注：
本工程按照实际工程量结算